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МАЛОДАНИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я
від 18 лютого 2026 року								№ 28
	Про затвердження норм витрат, використання паливно - мастильних  матеріалів на генератори,  що знаходяться  на балансі Малоданилівської селищної ради

Керуючись пунктом 1 пункту «а» статті 29 Закону України  «Про місцеве самоврядування Україні», відповідно до Закону України  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 «Про затвердження Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку  для суб’єктів державного сектору» (із змінами), наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 03 березня 2008 року № 244 «Про затвердження норм витрат паливно мастильних матеріалів для спеціального рухомого складу», з метою встановлення цільових обсягів споживання паливно – мастильних  матеріалів для роботи генераторів, безперебійної роботи установ та закладів  Малоданилівської селищної ради, пунктів обігріву при відключенні електричної енергії, спричиненої руйнуваннями енергетичної інфраструктури збройними силами російської федерації  та/або впровадження стабілізаційних відключень електроенергії , враховуючи технічні характеристики генераторів, що знаходяться на балансі Малоданилівської селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Затвердити норми витрат паливно – мастильних матеріалів  на генератори, що знаходяться на балансі Малоданилівської  селищної ради  (додаток 1 до рішення)
2. Затвердити Порядок використання паливно – мастильних матеріалів на генератори, що знаходяться на балансі  Малоданилівської селищної ради (додаток 2)
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Анатолія СТЕЦ


Селищний голова	                                   Олександр ГОЛОЛОБОВ
















                                                                                                                











  							           Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
Малоданилівської селищної ради
   від 18 лютого 2026року № 28

НОРМИ
витрат паливно-мастильних матеріалів на генератори,
що знаходяться на балансі Малоданилівської  селищної ради  
	Назва генератора, інвентарний номер
	Номінальна потужність кВт
	Вид палива
	Кількість генераторів
	Первісна вартість генератора
	Місце знаходження генератора (установа, адреса)
	Витрати палива л/год згідно технічної характеристики


	Генератор Pramac WX 6200
Інв.№ 1113000046
	5,3
	бензин
	1
	17 919,39
	"Малоданилівська ДМШ імені Гната Хоткевича 
с-ще Мала Данилівка
вул.Музична 22
	1,5

	Генератор дизельний/ Diesel Generator G0015 GRGR Grupel
 12 kWt
Інв.№ 1014100152
	12
	дизель
	1
	1,00
	с-ще Мала Данилівка
вул.Ювілейна 5
	5,0

	Генератор дизельний/ Diesel Generator G0015 GRGR Grupel
 12 kWt
Інв.№ 1014100162
	12
	дизель
	1
	1,00
	Село Черкаська Лозова вул. Соборна 1
	5,0

	Генератор GeneratorFG9250E 3- Phase
Інв.№ 1014100164

	7,2
	бензин
	1
	25 542,00
	КЗ ЗДО ясла – садок комбінованого типу «Дзвіночок»

с-ще Мала Данилівка
вул.Академічна 35
	1,7

	Генератор TITANENERGY GF 7500 LET дизельний 3х фазний, 7 – 7.5 КвТ
	7.5
	дизель
	1
	108 500,00
	Опорний заклад освіти Малоданилівський ліцей 
с-ще Мала Данилівка
вул. Ювілейна 3
	2,0



Начальник 
відділу бухгалтерського обліку 
та звітності -  головний бухгалтер 
Малоданилівської  селищної радиСвітлана БОГУЦЬКА

                                                                                                                                                                                                                                             Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
Малоданилівської селищної ради
    від 18 лютого 2026року № 28

ПОРЯДОК
використання паливно-мастильних матеріалів на генератори, 
що знаходяться на балансі Малоданилівської  селищної ради

Цей Порядок використання паливно-мастильних матеріалів на генератори, що знаходяться на балансі Малоданилівської селищної ради та використовуються для забезпечення безперебійної роботи  установ та закладів Малоданилівської  селищної ради, пунктів обігріву при відключенні електричної енергії, спричиненої руйнуваннями енергетичної інфраструктури збройними силами російської федерації та/або впровадженням стабілізаційних відключень електроенергії (далі - Порядок), встановлює процедуру використання такого палива.
Селищний голова своїм розпорядженням визначає відповідальних осіб за експлуатацію генераторів, зберігання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів на генератори, що перебувають на балансі Малоданилівської  селищної ради.
До повноважень відповідальних осіб, визначених розпорядженням селищного голови відповідальними за експлуатацію генераторів, зберігання, використання та списання паливно-мастильних матеріалів на генератори, що перебувають на балансі Малоданилівської селищної ради, входять:
· ведення журналів обліку роботи генераторів відповідно до відключень (додаток 1); 
· дотримання затверджених норм витрат паливно-мастильних матеріалів;
· дотримання вимог з техніки безпеки, правил експлуатації зазначеного вище обладнання;
· складання та подання  щомісячного звіту щодо фактичного використання паливно- мастильних матеріалів (за Формою звіту, що додається до даного Порядку (додаток 2).
Забезпечення талонами на паливно-мастильні матеріали здійснюється відділом бухгалтерського обліку та звітності Малоданилівської  селищної ради за зверненням відповідальних осіб з обґрунтуванням та визначенням потреби у паливі.
Звіт щодо фактичного використання паливно-мастильних матеріалів на генератори надається щомісячно в останній день звітного місяця до відділу бухгалтерського обліку та звітності Малоданилівської селищної ради, який є підставою для списання палива (талонів) з балансу Малоданилівської  селищної ради.



Начальник 
відділу бухгалтерського обліку 
та звітності -  головний бухгалтер 
Малоданилівської  селищної радиСвітлана БОГУЦЬКА


Додаток 1
до Порядку використання паливно-мастильних матеріалів на генератори, що знаходяться на балансі Малоданилівської  селищної ради
Журнал 
обліку роботи генераторів відповідно до відключень

	Дата
	Час відключення електроенергії
	Час включення електроенергії
	Видаток палива (л)
	Вид топлива
	ПІП
	Підпис

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




Примітка.
Журнал обліку роботи генераторів ведеться відповідно до відключень електроенергії.



Відповідальна особа (посада, підпис. ПІБ)













Додаток 2
до Порядку використання паливно-мастильних матеріалів на генератори, що знаходяться на балансі Малоданилівської  селищної ради
     



 Малоданилівська селищна рада 
Харківської області Харківського району

ЗВІТ
щодо фактичного використання паливно-мастильних матеріалів (ПММ)
на генератор	
     (модель генератора, місце знаходження)
за ________202_року
Тип пального	
Залишок ПММ на початок місяця літри
	Дата
	Видано
	Використано
	Годин роботи за добу
	Примітка

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Разом за місяць
	
	
	
	



Залишок ПММ на кінець місяця літри
Примітка.
Звіт подається один раз на місяць (в останній день звітного місяця).
При використанні слід обов’язково враховувати затверджені норми витрат ПММ на генератори.
Відповідальна особа (посада, підпис. ПІБ)
Начальник відділу бухгалтерського обліку Світлана БОГУЦЬКА

та звітності - головний бухгалтер 
Малоданилівської  селищної ради
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